**ANEXO B**

**FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA**

**Fecha: 17 de mayo de 2023**

**UTA-ICTPM-02-23**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

P R E S E N T E.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Importe** |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD YORK 1 TONELADA 12000 .INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION, LA MANO DE OBRA INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 26 | $23,000.00 | $ 598,000.00 |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD AIRE MINISPLIT 220V YORK .INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA,, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES. TAMBIEN INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION, LA MANO DE OBRA INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 7 | $29,000.00 | $ 203,000.00 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD AIRE ACONDICIONADO YORK INVERTER FRIO/CALOR 3 TONELADAS 39000 BTU BLANCO 230V. INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA,, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION LA MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 1 | $60,0000 | $60,000.00 |
|  | | | | Subtotal | $ 861,000.00 |
| I.V.A. | $ 137,760.00 |
| Total | $ 998,760.00 |

#### NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHOMIL SETECIENTOS SESENTA 00/100 PESOS MEXICANOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Condiciones de pago:** | Se solicita el 50 % de anticipo dentro de lo establecido para servicios y el resto Dentro de los 15 días posteriores a la presentación de facturas y conforme a lo establecido en el punto 3.4 de las CONVOCATORIA. |
| **Tiempo de entrega:** | 30 DE JUNIO DE 2023. |
| **Lugar de entrega:** | Instalaciones De La U.T.A Ubicado En Blvd Juan Pablo II Fracc. Exhacienda La Cantera Aguascalientes., Ags |
| Vigencia de propuesta: | 30 DE JUNIO DE 2023. |

Protesto lo necesario

a la fecha de su presentación

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

*Nombre (****alejandro gonzalez romero”****)*

*Representante Legal de la empresa* ***altit proyectos sa de cv****)*