**ANEXO B**

**FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA**

**Fecha: 17 de mayo de 2023**

**UTA-ICTPM-02-23**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

P R E S E N T E.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Importe** |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD MIRAGE 1 TONELADA 12000 BTU X LIFE.INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION, LA MANO DE OBRA INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 26 | $24,500.00 | $637,000.00 |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD AIRE MINISPLIT 220V MIRAGE 2 TONELADAS 24000 BTU X LIFE .INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA,, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES. TAMBIEN INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION, LA MANO DE OBRA INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 7 | $31,200.00 | $218,400.00 |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MAGNUM 17 SPLIT INVERTER FRIO/CALOR 3 TONELADAS 39000 BTU BLANCO. INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA,, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION LA MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 1 | $60,700 | $60,700.00 |
|  | Subtotal | $916,100.00 |
| I.V.A. | $146,576.00 |
| Total | $1,062,676.00 |

UN MILLÓN SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 PESOS MEXICANOS

**NOTA:**

1. Indicar el gran total en letra.
2. Los Montos deberán ser en Moneda Nacional.
3. **FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ESTABLECIDO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Condiciones de pago:** | Se solicita el 50% de anticipo y el resto Dentro de los 15 días posteriores a la presentación de facturas y conforme a lo establecido en el punto 3.4 de las CONVOCATORIA. |
| **Tiempo de entrega:** | 30 DE JUNIO DE 2023. |
| **Lugar de entrega:** | INSTALACIONES DE LA U.T.A UBICADO EN BLVD JUAN PABLO II FRACC. EXHACIENDA LA CANTERA AGUASCALIENTES., AGS |
| 30 DE JUNIO DE 2023. | 30 DE JUNIO DE 2023. |

Protesto lo necesario

a la fecha de su presentación

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

*Nombre (****ANGEL FRANCISCO LABASTIDA HERNANDEZ****)*

*Representante Legal de la empresa (INTEGRATED VALUE M CORP SA DE CV)*