**ANEXO B**

**FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA-ECONOMICA**

**Fecha: 17 de mayo de 2023**

**UTA-ICTPM-02-23**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

P R E S E N T E.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Partida** | **Descripción** | **Unidad de Medida** | **Cantidad** | **Precio Unitario** | **Importe** |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD MIRAGE LIFE 12 1 TON 220V R410A 12 EER .INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES, MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION, LA MANO DE OBRA INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 26 | $22,000.00 | $572,000.00 |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD MIRAGE LIFE 12 2 TON 220V R410A 12 EER.INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA,, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES. TAMBIEN INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION, LA MANO DE OBRA INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LINEAS DE GAS EN ALTA Y BAJA PRESION, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 7 | $25,600.00 | $179,200.00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO CON UNIDAD AIRE ACONDICIONADO MIRAGE MAGNUM 17 3 TON 220V R410 INVERTER. INCLUYE: TRAMPA Y TUBERIA DE DRENADO, CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, SOLDADURA, SOPORTERIA,, TACONES DE CAUCHO, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, FLETES. INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES DE PAQUETE DE INSTALACION: CONTROL REMOTO INALAMBRICO, MANUAL DE INSTALACION Y SERVICIO, ELEMENTOS DE FIJACION PARA EVAPORADORA Y CONDENSADORA, NIVELACION LA MANO DE OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA PARA CONDENSADOS UBICADA DENTRO DEL EQUIPO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, GARANTIA POR 1 AÑO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | SERVICIO | 1 | $57,000.00 | $57,000.00 |
|  | Subtotal | $808,200.00 |
| I.V.A. | $129,312.00 |
| Total | $937,512.00 |

#### NOVECIENTOS TREINTAY SIETEMIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 PESOS MEXICANOS

**NOTA:**

1. Indicar el gran total en letra.
2. Los Montos deberán ser en Moneda Nacional.
3. **FAVOR DE RESPETAR EL FORMATO ESTABLECIDO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Condiciones de pago:** | Se Requiere Anticipo Del 40% Y Restante Dentro de los 15 días posteriores a la presentación de facturas y conforme a lo establecido en el punto 3.4 de las CONVOCATORIA. |
| **Tiempo de entrega:** | 30 DE JUNIO DE 2023. |
| **Lugar de entrega:** | Instalaciones De La U.T.A Ubicado En Blvd Juan Pablo II Fracc. Exhacienda La Cantera Aguascalientes., Ags |
| VIGENCIA  | 30 DE JUNIO DE 2023. |

Protesto lo necesario

a la fecha de su presentación

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma

*Nombre CESAR RODRIGO MARTINEZ ALVARADO*

*Representante Legal de la empresa (M3 MULTITASK SA DE CV)*